MAMMOGRAPHY QUALITY CONTROL VISUAL CHECKLIST

Facility:						  Room #			  Unit:

|  | SID indicator or marks . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Angulation indicator . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Locks (all) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C-ARM | Field light . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | High tension cable/other cables . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Smoothness of motion . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cassette lock (small and large). . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Compression device . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CASSETTE | Compression scale . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| HOLDER | Amount of compression: Automatic . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Manual . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Grid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Hand switch placement . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONTROL | Window . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| BOOTH | Panel switches/lights/meters . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Technique charts . . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cones or collimators . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cleaning solution . . . . . . . . . . . . . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTHER | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | . . . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASS = | P | Month: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| FAIL = | F | Date: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOES NOT APPLY = | NA | Initials: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |