|  |  | Erlaubnisschein für feuergefährliche Arbeiten wie Schweißen, Schneiden und verwandte Verfahren Trennschleifen Löten Auftauen Heißklebearbeiten |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Arbeitsort/-stelle Brand-/explosions- gefährdeter Bereich | Räumliche Ausdehnung um die Arbeitsstelle: Umkreis (Radius) von M, Höhe von M, Tiefe von . m |  |
| 2 | Arbeitsauftrag (z. B. Träger abtrennen) Arbeitsverfahren | Auszuführen von (Name): |  |
| 3 | Sicherheitsmaßnahmen bei Brandgefahr |  |  |
| 3a | Beseitigung bei Brand- gefahr | Entfernen beweglicher brennbarer Stoffe und Gegenstände - ggf. auch Staubablagerungen Entfernen von Wand- und Deckenverkleidungen, soweit sie brennbare Stoffe abdecken oder verdecken oder selbst brennbar sind Abdecken ortsfester brennbarer Stoffe und Gegenstände (z. B. Holzbalken, -wände, -fußböden, -gegenstände, Kunststoffteile) mit geeigneten Mitteln und ggf. deren Anfeuchten Abdichten von Öffnungen (z. B. Fugen, Ritzen, Mauerdurchbrüchen, Rohröffnungen, Rinnen, Kamine, Schächte zu benachbarten Bereichen mittels Lehm, Gips, Mörtel, feuchte Erde usw.) | Name: Ausgeführt: ______________ (Unterschrift) |
| 3b | Bereitstellung von Löschmitteln | Feuerlöscher mit Wasser Pulver CO2 Löschdecken angeschlossener Wasserschlauch wassergefüllter Eimer Benachrichtigen der Feuerwehr | Name: Ausgeführt: _____________ (Unterschrift) |
| 3c | Brandposten | während der feuergefährlichen Arbeiten | Name: |
| 3d | Brandwache | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten Dauer: Stunde/n | Name: |
| 4 | Sicherheitsmaßnahmen bei Explosionsgefahr |  |  |
| 4a | Beseitigung der Explosionsgefahr | Entfernen sämtlicher explosionsfähiger Stoffe und Gegenstände - auch Staubablagerungen und Behälter mit gefährlichem Inhalt oder mit dessen Resten Explosionsgefahr in Rohrleitungen beseitigen Abdichten von ortsfesten Behältern, Apparaten oder Rohrleitungen, die brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Stäube enthalten oder enthalten haben, ggf. in Verbindung mit lufttechnischen Maßnahmen Durchführen lufttechnischer Maßnahmen nach EX-RL in Verbindung mit messtechnischer Überwachung Aufstellen von Gaswarngeräten | Name: ______________ Ausgeführt: ______________ (Unterschrift) |
| 4b | Überwachung | Überwachen der Sicherheitsmaßnahmen auf Wirksamkeit | Name: |
| 4c | Aufhebung der Sicherheitsmaßnahmen | nach Abschluss der feuergefährlichen Arbeiten nach Stunde/n | Name: |
| 5 | Alarmierung | Standort des nächstgelegenen Brandmelders Telefons Feuerwehr Ruf-Nr.: |  |
| 6 | Auftraggebender Unternehmer (Auftraggeber) Datum | Die Maßnahmen nach 3 und 4 tragen den durch die örtlichen Verhältnisse entstehenden Gefahren Rechnung. _________________________________________________________________ Unterschrift des Betriebsleiters oder dessen Beauftragten |  |
| 7 | Ausführender Unternehmer (Auftragnehmer) Datum | Die Arbeiten nach 2 dürften erst begonnen werden, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nach 3a-3c und/oder 4a, 4b durchgeführt sind. ________________________________________ Unterschrift des Unternehmers oder seines Beauftragten | Kenntnisnahme des Ausführenden nach 2 ______________ Unterschrift |